TALLER DE TECNICAS, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES III 1- Sistemas constructivos Cubiertas planas: tipos.Transitables y no transitables. Materiales cerámicos y de hormigón pretensado. Losas de HºAº. Aislaciones: térmica, hidrófugas y Acústica. Pendientes mínimas. Detalles constructivos. Normas de seguridad. Cubiertas inclinadas: tipos. Estructuras de madera. Estructuras metálicas. Aislaciones. Materiales: Cerámicos, metálicos, losas, vidrios. Pendientes. Normas de seguridad. Gestión y mantenimiento: Cómputos y presupuestos. Patologías de la construcción: reparación de sistemas constructivos y/o estructurales lesionados. Localización y eliminación de causas. Reparación de daños. Sistemas estructurales Tipos de estructuras: clasificación por sus materiales: madera, hormigón armado, acero. Tipos de esfuerzos: compresión, tracción, flexión, relaciones entre esfuerzos, estructuras y sus componentes. Estructuras de hormigón: Bases, columnas, vigas, losas y encacetonados. Escaleras. Tipos de hormigones y aditivos. Amasado. Encofrados: tipos, construcción apuntalamientos y nivelación. Arriostrado. Practica para el doblado de hierros. Sistemas de Hormigonado. Técnica de desencofrado Estructuras de madera Tipos de madera, propiedades y comercialización. Cabriadas. Vigas y columnas de madera. Protección de los agentes atmosféricos.

Estructuras metálicas

Perfilería, materiales y tipos de comercialización. Formas de unión. Apoyos y empotramientos. Protección de los agentes atmosféricos.

Seguridad. Elementos de protección y seguridad. Normas. Ley de seguridad e higiene.

Energías alternativas.

Energías alternativas. Conocer las energías alternativas convencionales,  los beneficios bio- ambientales. Ahorro de energía. Clasificación de las energías alternativas. Energía solar. Energía geotérmica. Otras. Híbridos. Matriz energética nacional y reglamentación vigente eficiencia energética

Propósitos generales

- Tener la capacidad de relacionar las materias de cálculo estructural con la materia de taller de técnicas

- Tener la capacidad de identificar el motivo del inconveniente constructivo o estructural para dar una solución certera.

- Tener el conocimiento de los materiales existentes en el mercado nacional, cuales son  los tradicionales, y a que apuntan los países desarrollados.

- Tener noción de cuál es la “realidad” en el ámbito cotidiano.

- Analizar un problema complejo, y separarlo en unidades fácilmente observables

- Planificar, organizar y tomar decisiones.

- Tener valorización critica de sus trabajos como el de otros.

5.-Objetivos

- Interpretar pequeñas situaciones de problemas de diseño estructural que permitan  avanzar a proyectos más complejos.

- Resolver situaciones problemáticas conceptuales o numéricos e inferir resultados de la práctica manual que desarrolla el alumno.

- Comprender la relación entre las ecuaciones planteadas y el resultado obtenido en las estructuras.

- Tener contacto y comparar muestras de materiales reales.

- Dialogar y realizar presupuestos a proveedores de la construcción.

- Realizar maquetas, o modelos a escala apreciando la ubicación y el motivo de cada uno de los elementos que lo conformen.