INSTALACIONES TÉRMICAS, de GAS, INDIVIDUALES Y CENTRALIZADAS

- INSTALACIONES DE GAS:

  - Concepto de gas natural y envasado, obtención y distribución.

  - Principios físicos( Poder calorífico, combustión, presión, caudal, calor y temperatura)

  - Normativa y organismos reguladores. Norma NAG 200 y anexos.

  - Componentes de instalación domiciliaria de gas (conexión, nichos, cañería interna, medición y regulación, ventilaciones)

  - Cañerías y ventilaciones: dimensionamiento, materiales aprobados, métodos de unión, recorrido y montaje.

  - Dispositivos de protección.

  - Artefactos. Tipos según cámara y tiraje .Calderas, estufas, calentadores, cocinas. Características generales. Ubicación. Conexiones. Consumos.

- INSTALACIONES CALEFACCIÓN:

  - Principios físicos: Caloría, Calor sensible y latente. calor específico. Peso específico. Volumen específico. Temperatura. presión. Caloría Caudal. Transmisión del calor. Conductancia térmica. Coeficiente de transmisión de calor K.

  - Aislamiento térmico y condiciones de habitabilidad. Normativa vigente.

  - Balance térmico: cálculo y selección de variables.

  - Planta térmica: equipos productores de calor (calderas, equipos de aire caliente) equipos terminales (paneles radiantes, radiadores, fan coil, termozócalo), canalizaciones y distribución (conductos, rejas. Difusores), tipos de energía de alimentación, instrumentos de regulación, seguridad y control. Sala de máquinas.

  - Selección y dimensionamiento de sistema de calefacción. Criterios de proyecto e instalación. Normativa vigente.

- VENTILACIÓN NATURAL:

  - El aire. Atmósfera. Composición.

  - Principios físicos: Humedad relativa y absoluta, punto de rocío y condensación.

  - Confort y salud.

  - Sistemas de ventilación natural y forzada. Criterios de selección, proyecto y dimensionamiento.

  - Equipos y componentes.

- AIRE ACONDICIONADO.

  - Principios físicos: psicrometría.

  - Balance Térmico de verano. Ganancias internas y externas.

  - Producción de fría por compresión y por absorción. Tipos de condensación.

  - Planta térmica y planta de tratamiento. Salas de máquinas.

  - Componentes de sistema: Compresores, condensadores, evaporadores, torres de enfriamiento

  - Equipos individuales, semicentrales y centrales. Split, ventana, fan coil, piso-techo. Distribución de aire. Elementos terminales. Rejas, difusores, tomas de aire exterior.

  - Eficiencia energética de los equipos. Gases refrigerantes y capa de ozono.

- ENERGÍAS ALTERNATIVAS

  - Eficiencia Energética y Diseño bio-ambiental, envolvente de los edificios,  sistemas pasivos y activos.

  - Impactos directos e indirectos en el hábitat humano y sus edificaciones.

  - Energía solar (Agua caliente y calefacción.), energía Fotovoltaica, Energía Geotérmica), biomasa, biogás.

  - Sistemas de Calefacción por Redes Pública.

Propósitos generales:

-Adquirir la agilidad necesaria para la resolución de problemas, en materia de instalaciones de gas, balance térmico, instalaciones de calefacción por agua caliente, aire acondicionado.

- Proyecto de las instalaciones de gas y la forma de presentación ante los organismos de control oficial en función de la normativa vigente.

- Destreza en la representación gráfica de los planos de instalación de gas.

- Manejar las tablas y las tabulaciones y los métodos de cálculo del reglamento y las normas vigentes con fluidez

Objetivos:

- Que el alumno logre los conocimientos y el dominio de las instalaciones de gas ya que la incumbencia del título lo acredita como instalador.

- Que  alumno adquiera la destreza del diseño de la instalación de gas, calefacción y acondicionamiento en todas sus partes, desde el proyecto a la selección de materiales y el proceso de instalación.

- Deberá tenerse en cuenta la actitud profesional y critica del alumno.